**Обґрунтування**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікувана вартость предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обґрунтування**

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

**Мета проведення закупівлі**:

 Згідно рішення Трускавецької міської ради № 2530 від 22.09.2022 р. «Про затвердження міської цільової Програми забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства ТОВ «Трускавецький водоканал» на 2022 рік ( закупівля матеріалів для заміни мереж водопостачання по вул. Стебницька).

**Замовник** ТОВ «Трускавецький водоканал».

Код ЄДРПОУ:  33086732.

Вид процедури:  спрощена закупівля

 Ідентифікатор закупівлі UA-2022-10-10-004299-a

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |

**Предмет закупівлі**

 Кран голендровий кульовий 32 стал. Кран голендровий кульовий 40 стал. Клапан зворотній муфтовий Ду15 латунний шток Derkaliber Grand Фільтр осадовий муфтовий Derkaliber Grand Ду 15 (24/192) Клапан зворотній фланцевий Ду50 пружинний T/I/S C086 (Py=16, T= -10 +70) Фільтр осадовий фланцевий Ду 50 (Py=16,Е=0+120 С) Клапан зворотній Ду 80 пружинний (Py=16, T= -10 +70) Фільтр осадовий фланцевий Ду 80 (Py=16,Е=0+120 С, Засувка ДУ80

код ДК . 42131000-6 Крани, вентилі та клапани

**Очікувана вартість предмета закупівлі**

Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснювалось на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної інформації щодо цін та асортименту товарів, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель "Prozorro" та на аналогічних торгівельних електронних майданчиках.

За попередніми розрахунками очікувана вартість закупівлі складає 37 200 грн. з урахуванням ПДВ. Кошти місцевого бюджету.

**Технічні характеристики:**

Опис технічних характеристик, комплектація та інші вимоги, яким має відповідати предмет, викладено в Додатку № 5 до тендерної документації.